化学工程学院

实验室安全操作规则

(2014年1月8日修订)

1、准确记住实验室供电、供水、供气的总闸和各分闸的位置，开启及关闭方向。工作结束后和离开实验室前，应关闭一切水、电、气闸及门、窗。实验过程中若曾中断过水、电、气的供应，更应注意关闭有关闸阀。

2、实验室及其附近应设置并注意更新防火、防毒、防爆设施。在发生事故时，在确保人身安全条件下，应先切断电源、气源，抢救人员、排除事故。若现场人员无力施救，应迅速撤离并及时报告学校安保处或相关领导。

3、仪器设备、材料应妥善放置。药品、试剂应帖上标签后再存放；挥发性物品应存于通风良好的地方或冰箱内，有毒特别是剧毒物品应设专人专柜加锁保管；易燃、易爆物品应置于远离热源处。

4、实验中严禁使用不知其成份与性质的物品，在取用腐蚀类、刺激性物品时，应戴上橡皮手套和防护眼镜；取放加热物品时应用夹子，避免人手直接接触。

5、在危险或有毒场所工作时，应事先穿戴好劳保安全防护用品，并尽量在上风方向或安全地点操作。

6、严禁试剂入口、严禁实验器皿与餐具互相代用，严禁在实验室内进食或吸烟，坚持离开实验室时洗手漱口。

7、搬动高压容器或易碎物品时，应有防护措施，并避免振动、撞击。

8、仪器设备有异常响动时，应立即停止使用，待查明原因排除隐患后，再行启动。

9、残渣、废物、废酸、废碱等废、毒物品，应妥善处理，严禁直接倒入下水道。

10、对于高温、高压、有毒或放射性的仪器设备的使用，设备或实验室负责人应负责制定专门的实验操作规程和注意事项，相关的实验人员必须经过培训合格后才可进行实验操作。相关设备或实验室要按国家有关标准或规定设置明显标志标识。