化学化工实验教学中心

实验室工作人员的职责范围

本条例适用于实行坐班制的实验室工作人员。

1．实验前，要按时完成实验、课程设计、毕业环节用的仪器设备，低值易耗晶和材料的准备。

2．在实验、课程设计、毕业环节过程中，协助实验教师排除仪器的故障。

3、实验结束后，同实验教师一起检查验收用过的仪器设备是否有短缺损坏，是否整理好。

4．根据教学计划要求，按时提出消耗器材采购计划，确保实验室消耗器材的正常供应。

5、对仪器设备要经常检查、维修和保养，确保仪器设备处于良好状态。根据物资管理规定建立台帐，做到帐、物、卡相符。

6．执行实验室的安全制度，确保消防器材处于良好状态，离开实验室前要检查水、电、气的安全，锁好门窗。

化学化工实验教学中心

2013年6月12日