化学化工实验教学中心

实验室防火制度

1. 实验室内不准吸烟\点电炉取暖\烧开水做饭。

2. 楼道出入口、通道、走廊不准堆放物资和易燃品。

3．实验室不准留存易燃、易爆、剧毒药品。

4．在存有易燃、易爆品的库房应设置“禁止烟火”的明显标志，并注明储存物品的名称、性质和灭火方法。

5. 未经电工允许不准强拉乱接电线。下班时要拔掉电器设备插销，切断电源，关闭电灯。

6. 灭火器要放在门前易取处，有关人员必需知灭火器的使用方法。

7．各种易燃晶要远离热源。化学易燃品的包装容器应当牢固密封，发现破损、残缺、变形和物品变质分解等情况应当立即进行安全处理。

8．发现火情应及时报警。火警电话——119。

9．对违犯安全防火者要追究责任，造成重大事故者要追究刑事责任。

10. 各实验室根据本单位的具体情况，可另行制定具体安全防火规定。

化学化工实验教学中心

2013年9月12日