化学工程学院

实验室安全保卫制度

1、实验室是进行教学、科研的重要场所，各实验室对于安全工作要给予高度重视。实验室负责人有责任和义务教育本实验人员、学生自觉遵守安全制度。

2、各系(中心、重点实验室)负责人定期或不定期检查实验室的安全工作，消除事故隐患，各实验室配置必要的消防器材，并要放在明显和便于取用的位置，一旦缺失要及时上报安全保卫处并要求给予配置。

3、学生必须在教师或者实验老师的指导下按操作规程进行实验，危险性的实验必须有安全防护措施，并要有人监护。节假日以及夜间进行实验，应报经系、教学院，经同意后方可进行。

4、未经实验室管理人员许可，任何人不得随意动用实验室内的仪器设备，非本实验工作人员未经允许不得随意进入实验室。

5、实验室内严禁吸烟，严禁使用电炉。停水、停电时要及时切断电源、气源，关好水龙头。

6、严格按操作规范使用、管理好化学药品,对易燃、易爆、有毒药品要谨慎操作，做好防范措施，未用完的药品应严格按其性质注明标签存放箱柜内严格保管。严格按要求处置实验废液，不得将实验废液倒入下水系统。

7、严格看管好门窗、水电、各种气瓶，下班前清理器材工具，应检查仪表电源是否关闭，关好窗户，锁好门。

8、如遇紧急情况：水灾，应及时关闭实验室总水闸；火灾，应及时切断电源，使用灭火器灭火，根据火险大小必要时打“119”电话向消防部门报警。

9、防火、防盗是全体师生的责任和义务，人人必须提高警惕，克服麻痹思想，重视做好安全防范工作。

化学工程学院

2010年6月